路灯维修材料采购竞争性谈判招标

公     告

绵竹市城乡综合管理局面向社会公开采购路灯维修材料（电缆、高压钠灯、镇流器等），请有供货意向的企业在2017年9月4日17:00点前与绵竹市城乡综合管理局采购领导小组联系，联系地址：绵竹市城乡综合管理局路灯管理所办公室，报名联系电话：0838-6206404。

绵竹市城乡综合管理局

2017年8月28日

绵竹市城乡综合管理局

路灯维修材料采购竞争性谈判招标邀请函

（代招标文件）

致：                                      （邀请单位、人）

绵竹市城乡综合管理局现需采购2017-2018年路灯维修材料，确定采取邀请招标方式，并通过竞争性谈判确定中标单位。现邀请你单位参与该采购项目竞选，若有意愿，请按下述要求给予响应。

一、工程概况：

采购单位：绵竹市城乡综合管理局

采购内容：路灯维修材料

供货持续周期：2017年9月-2018年9月。

二、被要求单位基本条件要求

- 被邀请单位为有法人资格的企业或经营部。

2.被邀请单位应未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间。

三、采购材料质量要求：

产品技术标准：（1）按国家标准执行；（2）按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；（5）产品具有3C认证。

四、 投标必须资料

投标人在递交投标文件时必须同时提交下列证书复印件并加盖投标单位公章，装订于投标文件中：

1.营业执照（复印件加盖单位鲜章。若为非三证合一执照，则应提交：组织机构代码证，税务登记证）；

2.生产制造企业法定代表人身份证复印件（加盖鲜章），生产制造企业委托代理人时需提供法人代表授权委托书和委托代理人身份证复印件（收原件）；

3、电器每个型号提供至少一件样品，电缆每个型号提供样品不小于长度50公分。

4、投标人(供应商)廉洁承诺书。

5、招标邀请函。

五、采购清单

|  | 2017年维修材料采购型号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小项 | 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单项报价（元） | 小项合计（元） |
| 电器1 | 1 | 高压钠灯光源 | SON-T PIA PLUS 150W E40 | 品牌飞利浦 |  |  |
|  | 2 | 高压钠灯光源 | SON-T PIA PLUS 250W E40 | 品牌飞利浦 |  |  |
|  | 3 | 高压钠灯光源 | SON-T PIA PLUS 400W E40 | 品牌飞利浦 |  |  |
|  | 4 | 电感镇流器 | BSN150L300ITS | 品牌飞利浦 |  |  |
|  | 5 | 电感镇流器 | BSN250L300ITS | 品牌飞利浦 |  |  |
|  | 6 | 电感镇流器 | BSN400L300ITS | 品牌飞利浦 |  |  |
|  | 7 | 触发器 | SN58 | 品牌飞利浦 |  |  |
| 电器2 | 1 | 高压钠灯光源 | NG150T（46）E40 | 品牌上海亚明 |  |  |
|  | 2 | 高压钠灯光源 | NG250T（46）E40 | 品牌上海亚明 |  |  |
|  | 3 | 高压钠灯光源 | NG400T（46）E40 | 品牌上海亚明 |  |  |
|  | 4 | 电感镇流器 | NG150ZNT | 品牌上海亚明 |  |  |
|  | 5 | 电感镇流器 | NG250ZNT | 品牌上海亚明 |  |  |
|  | 6 | 电感镇流器 | NG400ZNT | 品牌上海亚明 |  |  |
|  | 7 | 触发器 | CD-2a | 品牌上海亚明 |  |  |
| 节能灯 | 1 | 节能灯 | YPZ220/13-2U E27(2700K,6500K) | OPPLE |  |  |
|  | 2 | 节能灯 | YPZ220/23-3U E27(2700K,6500K) | OPPLE |  |  |
|  | 3 | 节能灯 | YPZ220/30-3U E27(2700K,6500K) | OPPLE |  |  |
|  | 4 | 节能灯 | YPZ220/45-4U E27(2700K,6500K) | OPPLE |  |  |
| 电缆 | 1 | 电缆 | YJV0.6/1KV 4*6 |  |  |  |
|  | 2 | 电缆 | YJV0.6/1KV 4*10 |  |  |  |
|  | 3 | 电缆 | YJV0.6/1KV 4*16 |  |  |  |
|  | 4 | 电缆 | YJV0.6/1KV 4*25 |  |  |  |
|  | 5 | 电缆 | YJV0.6/1KV 4*35 |  |  |  |
|  | 6 | 电缆 | YJLV0.6/1KV 4*6 |  |  |  |
|  | 7 | 电缆 | YJLV0.6/1KV 4*10 |  |  |  |
|  | 8 | 电缆 | YJLV0.6/1KV 4*16 |  |  |  |
|  | 9 | 电缆 | YJLV0.6/1KV 4*25 |  |  |  |
|  | 10 | 电缆 | YJLV0.6/1KV 4*35 |  |  |  |

六、投标报价

本采购项目按采购清单所列内容报产品单价。投标者报价至少报一个小项，符合要求可以报多个小项，小项中每个单项均报价并加盖企业公章为投标有效，项目竞争性谈判每个小项单项报价之和低者为第一中标候选人。

评标结束后第一中标候选人需缴纳供货保证金，电器1、电器2、电缆小项第一中标候选人缴纳10000元供货保证金，节能灯第一中标候选人缴纳1000元供货保证金，并与甲方签订供货合同，在供货周期内根据甲方要求按投标价格为甲方供货。供货周期结束后甲方退还供货保证金。

七、货款支付

1. 甲方提出供货需求后，中标方需在10个工作日内为甲方供货，甲方收到货物检查合格后10个工作日内向乙方付清货款，延迟供货或不供货甲方有权取消乙方的供货资格。

八、招标组织方式、投标截止时间及开标时间

1.招标机构组成：由绵竹市城乡综合管理局组建项目竞争性谈判小组；

2.报名截止时间：2017年9月4日下午5时；

3.招标邀请函响应截止时间：2017年9月7日下午5时；

4.开标地点：绵竹市城乡综合管理局路灯所会议室；

5.开标时间：2017年9月12日下午3:00时，投标人现场密封递交投标资料。

九、评标办法及评审标准

在符合竞选条件的单位中，每个小项总单价之和最低报价者为中标单位，不实行二次报价法。

十、注意事项

1、你单位在收到本邀请函后，须书面回复是否响应本邀请，最迟回复时间为2017年9月7日下午5时，逾期未回复者即视为自动放弃竞标。

特此邀请

二〇一七年八月二十八日